LABCOR  Laboratorio de Corrosión

Zapopan, Jalisco, México

Arquitectura de Módulos del LIMS

Base técnica para el desarrollo del sistema de gestión de laboratorio

Alineado a ISO/IEC 17025:2017  ·  Acreditación ema en proceso

Dr. Iván Farías  ·  Director LABCOR  ·  Versión 1.0  ·  2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define la arquitectura completa de 25 módulos que componen el LIMS de LABCOR. Cada módulo representa un bloque funcional del sistema, con sus responsabilidades delimitadas, sus entidades de base de datos, los flujos de pantalla requeridos y la cláusula específica de ISO/IEC 17025:2017 que satisface.

El diseño sigue una arquitectura de tres capas:

- Capa 1 — Operación técnica: captura y controla todos los datos generados durante la ejecución de ensayos y calibraciones.

- Capa 2 — Trazabilidad y cumplimiento: garantiza la integridad, confidencialidad y trazabilidad de datos, accesos y salidas del sistema.

- Capa 3 — SGC ISO 17025: soporta el sistema de gestión de calidad y cierra el ciclo de mejora continua.

El núcleo mínimo viable para la acreditación comprende 16 módulos críticos/altos (M01–M16) que deben estar operativos antes de la auditoría con ema. Los 9 módulos del SGC (M17–M25) complementan el sistema y son auditados de forma integral.

# 2. Arquitectura por Capas

| Capa | Módulos incluidos | Propósito principal |
| --- | --- | --- |
| Capa 1 Operación Técnica | M04 Recepción • M05 Métodos • M06 Competencia • M08 Equipos • M09 Trazabilidad metrológica • M10 Condiciones ambientales • M12 Ejecución de ensayo • M13 Cálculos e incertidumbre | Captura y controla todos los datos técnicos generados durante la operación del laboratorio. Es el corazón del LIMS y la base directa de los informes. |
| Capa 2 Trazabilidad y Cumplimiento | M01 Revisión contractual • M02 Clientes/confidencialidad • M03 Muestreo • M07 Roles/permisos • M11 Reactivos • M14 QC/Validez • M15 Informes • M16 Audit trail | Garantiza que todo dato sea trazable, íntegro y que los accesos y salidas del sistema estén controlados. Habilita la imparcialidad y la confidencialidad. |
| Capa 3 SGC ISO 17025 | M17 Quejas • M18 TNC • M19 Riesgos • M20 AC/Mejora • M21 Control documental • M22 Control de registros • M23 Auditorías • M24 Revisión por la dirección • M25 Imparcialidad | Soporta el sistema de gestión de calidad requerido por la norma. Se alimenta de los datos de las capas 1 y 2 y cierra el ciclo de mejora continua. |

# 3. Resumen de Módulos y Prioridades

La tabla siguiente muestra los 25 módulos ordenados por prioridad de implementación. Los módulos marcados como CRÍTICO forman el núcleo indispensable para la acreditación.

| ID | Módulo | Prioridad | Cláusula |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Revisión de Solicitudes, Cotizaciones y Contratos | CRÍTICO | 7.1 |
| M02 | Clientes, Confidencialidad y Control de Acceso | CRÍTICO | 4.2 / 7.11 |
| M04 | Recepción, Identificación y Manejo de Muestras | CRÍTICO | 7.4 / 7.5 |
| M05 | Métodos, SOP e Instrucciones Técnicas Vigentes | CRÍTICO | 7.2 / 8.3 |
| M06 | Competencia, Capacitación y Autorizaciones del Personal | CRÍTICO | 6.2 |
| M08 | Equipos, Mantenimiento, Verificaciones y Calibraciones | CRÍTICO | 6.4 / 6.5 |
| M09 | Trazabilidad Metrológica, Patrones y Materiales de Referencia | CRÍTICO | 6.5 |
| M12 | Ejecución del Ensayo/Calibración y Registros Técnicos | CRÍTICO | 7.5 |
| M13 | Cálculos, Incertidumbre y Reglas de Decisión | CRÍTICO | 7.6 / 7.8 |
| M14 | Aseguramiento de la Validez de Resultados (QC / PT) | CRÍTICO | 7.7 |
| M15 | Emisión de Informes y Certificados | CRÍTICO | 7.8 |
| M16 | Control de Datos, Integridad, Respaldo y Audit Trail | CRÍTICO | 7.11 / 8.4 / 4.2 |
| M03 | Muestreo y Cadena de Custodia | ALTO | 7.3 / 7.5 |
| M07 | Estructura Organizacional, Roles y Permisos | ALTO | 5 / 4.1 / 6.2 |
| M10 | Infraestructura y Condiciones Ambientales | ALTO | 6.3 |
| M11 | Reactivos, Consumibles y Servicios Externos | ALTO | 6.6 |
| M17 | Quejas | REQUERIDO | 7.9 |
| M18 | Trabajo No Conforme, Desviaciones, OOS y Contención | REQUERIDO | 7.10 / 8.7 |
| M19 | Riesgos y Oportunidades | REQUERIDO | 8.5 / 4.1 |
| M20 | Acciones Correctivas y Mejora Continua | REQUERIDO | 8.6 / 8.7 |
| M21 | Control Documental del SGC | REQUERIDO | 8.2 / 8.3 |
| M22 | Control de Registros | REQUERIDO | 8.4 / 7.5 |
| M23 | Auditorías Internas | REQUERIDO | 8.8 |
| M24 | Revisión por la Dirección y KPIs | REQUERIDO | 8.9 |
| M25 | Imparcialidad y Conflictos de Interés | REQUERIDO | 4.1 |

Leyenda — CRÍTICO: auditable directo en ema.  ALTO: requerido para operación completa.  REQUERIDO: parte del SGC obligatorio.

# 4. Capa 1 — Operación Técnica del Laboratorio

Módulos M01 – M16

Estos 16 módulos constituyen el corazón operativo del LIMS. Son los responsables de capturar, procesar y proteger todos los datos técnicos desde la solicitud del cliente hasta la emisión del informe. Su implementación es condición necesaria para la acreditación.

| ID | Módulo | Cláusula | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Revisión de Solicitudes, Cotizaciones y Contratos | 7.1 | CRÍTICO |
| M02 | Clientes, Confidencialidad y Control de Acceso | 4.2 / 7.11 | CRÍTICO |
| M03 | Muestreo y Cadena de Custodia | 7.3 / 7.5 | ALTO |
| M04 | Recepción, Identificación y Manejo de Muestras | 7.4 / 7.5 | CRÍTICO |
| M05 | Métodos, SOP e Instrucciones Técnicas Vigentes | 7.2 / 8.3 | CRÍTICO |
| M06 | Competencia, Capacitación y Autorizaciones del Personal | 6.2 | CRÍTICO |
| M07 | Estructura Organizacional, Roles y Permisos | 5 / 4.1 / 6.2 | ALTO |
| M08 | Equipos, Mantenimiento, Verificaciones y Calibraciones | 6.4 / 6.5 | CRÍTICO |
| M09 | Trazabilidad Metrológica, Patrones y Materiales de Referencia | 6.5 | CRÍTICO |
| M10 | Infraestructura y Condiciones Ambientales | 6.3 | ALTO |
| M11 | Reactivos, Consumibles y Servicios Externos | 6.6 | ALTO |
| M12 | Ejecución del Ensayo/Calibración y Registros Técnicos | 7.5 | CRÍTICO |
| M13 | Cálculos, Incertidumbre y Reglas de Decisión | 7.6 / 7.8 | CRÍTICO |
| M14 | Aseguramiento de la Validez de Resultados (QC / PT) | 7.7 | CRÍTICO |
| M15 | Emisión de Informes y Certificados | 7.8 | CRÍTICO |
| M16 | Control de Datos, Integridad, Respaldo y Audit Trail | 7.11 / 8.4 / 4.2 | CRÍTICO |

# 4.1 Detalle de Módulos — Capa 1

M01  Revisión de Solicitudes, Cotizaciones y Contratos   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.1

| Descripción | Registra la solicitud del cliente, alcance, método aplicable, capacidad del laboratorio, fechas, requisitos especiales, desviaciones aceptadas y aceptación formal del contrato antes de iniciar el trabajo. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Alta de solicitud de servicio ▸ Revisión de capacidad y método ▸ Registro de desviaciones ▸ Aceptación de contrato ▸ Dashboard de solicitudes activas |
| Tablas de BD | ▸ solicitudes ▸ contratos ▸ desviaciones_contrato ▸ metodos_aplicables |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Registro de revisión de contrato ▸ Acuse de aceptación ▸ Bitácora de desviaciones acordadas |
| Se enlaza con | M02, M04, M15 |

M02  Clientes, Confidencialidad y Control de Acceso   [CRÍTICO]   ISO 17025: 4.2 / 7.11

| Descripción | Administra datos del cliente, acuerdos de confidencialidad, permisos por rol, visibilidad restringida de resultados y trazabilidad completa de quién consultó o descargó información. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Ficha de cliente ▸ Gestión de acuerdos de confidencialidad ▸ Control de acceso por cliente ▸ Auditoría de consultas y descargas |
| Tablas de BD | ▸ clientes ▸ acuerdos_confidencialidad ▸ permisos_cliente ▸ log_accesos |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Acuerdo firmado de confidencialidad ▸ Registro de accesos ▸ Política de privacidad aplicada |
| Se enlaza con | M07, M16 |

M03  Muestreo y Cadena de Custodia   [ALTO]   ISO 17025: 7.3 / 7.5

| Descripción | Crea planes de muestreo, registra ubicación, fecha, responsable, condiciones ambientales y de transporte, croquis/fotos, identificación del punto de muestreo y cadena de custodia completa. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Plan de muestreo ▸ Registro de campo (GPS, condiciones) ▸ Carga de fotos/croquis ▸ Cadena de custodia digital ▸ Trazabilidad de traslado |
| Tablas de BD | ▸ planes_muestreo ▸ puntos_muestreo ▸ cadena_custodia ▸ condiciones_campo |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Plan de muestreo firmado ▸ Registro fotográfico ▸ Cadena de custodia con firmas |
| Se enlaza con | M04, M10 |

M04  Recepción, Identificación y Manejo de Muestras   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.4 / 7.5

| Descripción | Asigna código único y etiqueta/QR a cada ítem. Registra recepción, estado, desviaciones a condiciones especificadas, almacenamiento, retención, disposición final o devolución al cliente. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Recepción de muestras (formulario + QR) ▸ Estado del ítem y desviaciones ▸ Asignación de almacén/ubicación ▸ Control de retención y disposición |
| Tablas de BD | ▸ muestras ▸ recepciones ▸ etiquetas_qr ▸ disposiciones |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Acuse de recepción ▸ Etiqueta única trazable ▸ Registro de condición al ingreso |
| Se enlaza con | M12, M15 |

M05  Métodos, SOP e Instrucciones Técnicas Vigentes   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.2 / 8.3

| Descripción | Vincula cada ensayo o calibración con su método vigente, controla versiones, impide el uso de métodos obsoletos y gestiona los procesos de verificación y validación del método. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Catálogo de métodos activos ▸ Versionado y control de cambios ▸ Bloqueo de métodos obsoletos ▸ Registro de verificación/validación |
| Tablas de BD | ▸ metodos ▸ versiones_metodo ▸ validaciones ▸ relacion_ensayo_metodo |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Lista de métodos vigentes ▸ Registro de validación/verificación ▸ Autorización de uso de método |
| Se enlaza con | M12, M13, M21 |

M06  Competencia, Capacitación y Autorizaciones del Personal   [CRÍTICO]   ISO 17025: 6.2

| Descripción | Guarda perfiles, formación, experiencia, capacitaciones, evaluaciones, observaciones de desempeño, matrices de competencia y autorizaciones formales para muestrear, ensayar, calibrar, revisar y firmar resultados. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Ficha de personal (perfil + CV) ▸ Registro de capacitaciones ▸ Matriz de competencias ▸ Panel de autorizaciones vigentes ▸ Evaluaciones de desempeño |
| Tablas de BD | ▸ personal ▸ capacitaciones ▸ autorizaciones ▸ matriz_competencia ▸ evaluaciones |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Certificados de capacitación ▸ Matriz de competencias firmada ▸ Autorización formal por actividad |
| Se enlaza con | M07, M12 |

M07  Estructura Organizacional, Roles y Permisos   [ALTO]   ISO 17025: 5 / 4.1 / 6.2

| Descripción | Define puestos, responsabilidades, jerarquías, aprobadores, suplencias, segregación de funciones y permisos granulares por rol dentro del sistema LIMS. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Organigrama del laboratorio ▸ Alta/baja de roles y permisos ▸ Suplencias y delegaciones ▸ Segregación de funciones |
| Tablas de BD | ▸ roles ▸ permisos ▸ suplencias ▸ estructura_org |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Organigrama vigente ▸ Matriz de roles y permisos ▸ Registro de suplencias |
| Se enlaza con | M02, M06 |

M08  Equipos, Mantenimiento, Verificaciones y Calibraciones   [CRÍTICO]   ISO 17025: 6.4 / 6.5

| Descripción | Inventario de equipos con estado metrológico, ubicación, mantenimientos programados y correctivos, verificaciones intermedias, fechas de calibración, bloqueo automático por vencimiento e historial completo. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Inventario de equipos (ficha + QR) ▸ Calendario de mantenimiento y calibración ▸ Registro de verificación intermedia ▸ Bloqueo por vencimiento ▸ Historial de intervenciones |
| Tablas de BD | ▸ equipos ▸ calibraciones ▸ mantenimientos ▸ verificaciones_intermedias ▸ bloqueos |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Certificados de calibración ▸ Registros de mantenimiento ▸ Evidencia de verificación intermedia |
| Se enlaza con | M09, M12 |

M09  Trazabilidad Metrológica, Patrones y Materiales de Referencia   [CRÍTICO]   ISO 17025: 6.5

| Descripción | Administra certificados de calibración, patrones, materiales de referencia certificados, lotes, vencimientos, incertidumbres asociadas y vínculos con los equipos y métodos que los utilizan. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Catálogo de patrones y MRC ▸ Gestión de lotes y vencimientos ▸ Vinculación patrón–equipo–método ▸ Control de incertidumbres |
| Tablas de BD | ▸ patrones ▸ materiales_referencia ▸ lotes_mrc ▸ vinculacion_trazabilidad |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Cadena de trazabilidad metrológica ▸ Certificados de patrones ▸ Registro de incertidumbres |
| Se enlaza con | M08, M13 |

M10  Infraestructura y Condiciones Ambientales   [ALTO]   ISO 17025: 6.3

| Descripción | Monitorea y registra temperatura, humedad, limpieza, vibración y control de acceso a zonas críticas. Gestiona alarmas y acciones correctivas cuando las condiciones comprometen la validez del resultado. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Dashboard de condiciones en tiempo real ▸ Bitácora ambiental ▸ Configuración de alarmas y umbrales ▸ Registro de acciones ante desviaciones |
| Tablas de BD | ▸ zonas_laboratorio ▸ lecturas_ambientales ▸ alarmas_ambientales ▸ acciones_ambientales |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Registros de condiciones ambientales ▸ Evidencia de acciones correctivas ▸ Bitácora de acceso a zonas |
| Se enlaza con | M12 |

M11  Reactivos, Consumibles y Servicios Externos   [ALTO]   ISO 17025: 6.6

| Descripción | Controla inventario, lotes, caducidades, preparación de soluciones, aceptación de insumos críticos, lista de proveedores aprobados y servicios externos como calibraciones subcontratadas. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Inventario de reactivos y consumibles ▸ Control de lotes y caducidades ▸ Registro de preparación de soluciones ▸ Lista de proveedores aprobados ▸ Control de servicios externos |
| Tablas de BD | ▸ reactivos ▸ lotes_reactivos ▸ proveedores ▸ servicios_externos ▸ aceptacion_insumos |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Registros de recepción y aceptación ▸ Fichas de seguridad actualizadas ▸ Evaluación de proveedores externos |
| Se enlaza con | M08, M09 |

M12  Ejecución del Ensayo/Calibración y Registros Técnicos   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.5

| Descripción | Captura hojas de trabajo digitales, datos crudos, lecturas, fotos, condiciones de ensayo, operador autorizado, equipo utilizado, observaciones y toda la información necesaria para reconstruir el trabajo. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Hoja de trabajo digital por método ▸ Captura de datos crudos (manual y SCPI) ▸ Carga de evidencia fotográfica ▸ Registro de operador y equipo ▸ Revisión técnica del registro |
| Tablas de BD | ▸ hojas_trabajo ▸ datos_crudos ▸ observaciones_ensayo ▸ evidencias_ensayo |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Hoja de trabajo completada y firmada ▸ Datos crudos con sello de tiempo ▸ Fotos / evidencia documental |
| Se enlaza con | M13, M14, M15 |

M13  Cálculos, Incertidumbre y Reglas de Decisión   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.6 / 7.8

| Descripción | Automatiza fórmulas de cálculo, factores de corrección, conversiones de unidades, presupuestos de incertidumbre (GUM), límites de aceptación y declaración de conformidad cuando aplica la regla de decisión. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Motor de cálculo por método ▸ Presupuesto de incertidumbre (plantilla GUM) ▸ Configuración de reglas de decisión ▸ Declaración de conformidad automatizada |
| Tablas de BD | ▸ formulas_calculo ▸ presupuestos_incertidumbre ▸ reglas_decision ▸ resultados_calculados |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Hoja de cálculo trazable ▸ Presupuesto de incertidumbre aprobado ▸ Declaración de conformidad documentada |
| Se enlaza con | M15 |

M14  Aseguramiento de la Validez de Resultados (QC / PT)   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.7

| Descripción | Gestiona controles de calidad internos (blancos, duplicados, recuperaciones, patrones de control), gráficos de control Shewhart, tendencias, comparaciones interlaboratorio y ensayos de aptitud (PT/ILC). |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Registro de controles QC por corrida ▸ Gráficos de control (Shewhart/CUSUM) ▸ Módulo de PT/ILC ▸ Alertas de tendencia y fuera de control ▸ Resumen de desempeño analítico |
| Tablas de BD | ▸ controles_qc ▸ graficos_control ▸ pt_ilc ▸ alertas_qc |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Gráficos de control archivados ▸ Reportes de PT con z-scores ▸ Registros de blanco y duplicado |
| Se enlaza con | M18, M20 |

M15  Emisión de Informes y Certificados   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.8

| Descripción | Genera informes y certificados controlados con plantillas autorizadas, flujo de revisión técnica, aprobación por el director, firmas electrónicas, enmiendas trazables y control de versiones de documentos emitidos. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Generador de informes (ReportLab/DOCX) ▸ Flujo de aprobación (Revisor → Director) ▸ Gestión de enmiendas y correcciones ▸ Portal de descarga segura para el cliente ▸ Trazabilidad de versiones emitidas |
| Tablas de BD | ▸ informes ▸ versiones_informe ▸ enmiendas ▸ flujo_aprobacion_informe |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Informe/certificado firmado y fechado ▸ Registro de revisión técnica ▸ Acuse de entrega al cliente |
| Se enlaza con | M02, M16 |

M16  Control de Datos, Integridad, Respaldo y Audit Trail   [CRÍTICO]   ISO 17025: 7.11 / 8.4 / 4.2

| Descripción | Audit trail completo de cambios, bitácora de usuario/fecha/hora, control de versiones de registros, validación del software LIMS, política de respaldo/restauración, bloqueo de edición de registros finalizados y firmas electrónicas. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Consola de audit trail ▸ Configuración de respaldos automáticos ▸ Validación del software (IQ/OQ/PQ) ▸ Gestión de firmas electrónicas ▸ Control de bloqueo de registros |
| Tablas de BD | ▸ audit_trail ▸ respaldos ▸ firmas_electronicas ▸ validacion_software |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Log de audit trail inmutable ▸ Cronograma y evidencia de respaldos ▸ Registro de validación del LIMS |
| Se enlaza con | — |

# 5. Capa 3 — Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Módulos M17 – M25

Estos 9 módulos implementan los requisitos de gestión de la norma ISO/IEC 17025:2017 (capítulos 4, 5 y 8). Se alimentan de los datos generados en la Capa 1 y cierran el ciclo de mejora continua del laboratorio.

| ID | Módulo | Cláusula | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| M17 | Quejas | 7.9 | REQUERIDO |
| M18 | Trabajo No Conforme, Desviaciones, OOS y Contención | 7.10 / 8.7 | REQUERIDO |
| M19 | Riesgos y Oportunidades | 8.5 / 4.1 | REQUERIDO |
| M20 | Acciones Correctivas y Mejora Continua | 8.6 / 8.7 | REQUERIDO |
| M21 | Control Documental del SGC | 8.2 / 8.3 | REQUERIDO |
| M22 | Control de Registros | 8.4 / 7.5 | REQUERIDO |
| M23 | Auditorías Internas | 8.8 | REQUERIDO |
| M24 | Revisión por la Dirección y KPIs | 8.9 | REQUERIDO |
| M25 | Imparcialidad y Conflictos de Interés | 4.1 | REQUERIDO |

# 5.1 Detalle de Módulos — SGC

M17  Quejas   [REQUERIDO]   ISO 17025: 7.9

| Descripción | Registra, investiga, asigna responsables, da seguimiento y cierra quejas de manera trazable e imparcial, garantizando la comunicación al cliente en todos los estados del proceso. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Alta de queja (canal múltiple) ▸ Seguimiento y asignación ▸ Resolución e informe al cliente |
| Tablas de BD | ▸ quejas ▸ seguimiento_quejas |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Registro de queja ▸ Resolución documentada ▸ Comunicación al cliente |
| Se enlaza con | M18, M20 |

M18  Trabajo No Conforme, Desviaciones, OOS y Contención   [REQUERIDO]   ISO 17025: 7.10 / 8.7

| Descripción | Bloquea informes, aísla resultados afectados, evalúa impacto en lotes previos, define disposición, reensayo, notificación al cliente y acciones inmediatas de contención. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Alta de TNC ▸ Evaluación de impacto ▸ Decisión de disposición y reensayo ▸ Notificación al cliente |
| Tablas de BD | ▸ tnc ▸ impactos_tnc ▸ notificaciones_tnc |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Registro de TNC ▸ Evidencia de contención ▸ Notificación formal al cliente |
| Se enlaza con | M20 |

M19  Riesgos y Oportunidades   [REQUERIDO]   ISO 17025: 8.5 / 4.1

| Descripción | Matriz de riesgos con evaluación de impacto sobre la validez de resultados e imparcialidad, acciones preventivas planificadas y seguimiento de oportunidades de mejora. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Matriz de riesgos (probabilidad/impacto) ▸ Plan de acción preventiva ▸ Seguimiento de oportunidades |
| Tablas de BD | ▸ riesgos ▸ oportunidades ▸ planes_preventivos |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Matriz de riesgos actualizada ▸ Plan de tratamiento de riesgos |
| Se enlaza con | M20, M24 |

M20  Acciones Correctivas y Mejora Continua   [REQUERIDO]   ISO 17025: 8.6 / 8.7

| Descripción | Análisis de causa raíz, plan de acción correctiva, verificación de eficacia, control de reincidencias, lecciones aprendidas y registro de mejoras del sistema. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Alta de AC (5 Porqués / Ishikawa) ▸ Plan de acción y responsables ▸ Verificación de eficacia ▸ Lecciones aprendidas |
| Tablas de BD | ▸ acciones_correctivas ▸ causas_raiz ▸ verificaciones_eficacia |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Registro de AC con análisis de causa ▸ Evidencia de implementación ▸ Verificación de eficacia |
| Se enlaza con | — |

M21  Control Documental del SGC   [REQUERIDO]   ISO 17025: 8.2 / 8.3

| Descripción | Controla manual de calidad, procedimientos, instrucciones técnicas, formatos y registros. Gestiona versiones vigentes y obsoletas, aprobación, publicación y acuse de lectura del personal. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Biblioteca documental del SGC ▸ Flujo de aprobación de documentos (Power Automate) ▸ Gestión de versiones y obsolescencia ▸ Acuse de lectura y control de distribución |
| Tablas de BD | ▸ documentos_sgc ▸ versiones_sgc ▸ distribucion_sgc ▸ acuses_lectura |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Lista maestra de documentos ▸ Registros de aprobación ▸ Acuses de lectura del personal |
| Se enlaza con | M05 |

M22  Control de Registros   [REQUERIDO]   ISO 17025: 8.4 / 7.5

| Descripción | Define tiempos de retención, resguardo físico y digital, acceso controlado, recuperación, respaldo y disposición final de registros técnicos y del sistema de gestión. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Catálogo de tipos de registro ▸ Calendario de retención y disposición ▸ Trazabilidad de acceso a registros |
| Tablas de BD | ▸ tipos_registro ▸ retenciones ▸ disposiciones_registro |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Procedimiento de control de registros ▸ Cronograma de retención vigente |
| Se enlaza con | M16 |

M23  Auditorías Internas   [REQUERIDO]   ISO 17025: 8.8

| Descripción | Programa auditorías del sistema, genera listas de verificación por cláusula ISO 17025, registra hallazgos y evidencias, da seguimiento al cierre y evalúa la eficacia de las acciones tomadas. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Programa anual de auditorías ▸ Lista de verificación por cláusula ▸ Registro de hallazgos y evidencias ▸ Seguimiento y cierre de hallazgos |
| Tablas de BD | ▸ auditorias ▸ hallazgos ▸ evidencias_auditoria ▸ cierres_hallazgo |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Programa de auditoría ▸ Informe de auditoría ▸ Registros de cierre de hallazgos |
| Se enlaza con | M20, M24 |

M24  Revisión por la Dirección y KPIs   [REQUERIDO]   ISO 17025: 8.9

| Descripción | Consolida indicadores clave de desempeño técnico y del SGC, genera las entradas para la revisión directiva, registra acuerdos, asignación de recursos y compromisos, con seguimiento de su cumplimiento. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Dashboard de KPIs del laboratorio ▸ Módulo de revisión por la dirección ▸ Registro de acuerdos y compromisos ▸ Seguimiento de recursos asignados |
| Tablas de BD | ▸ kpis ▸ revisiones_direccion ▸ acuerdos_rmd ▸ seguimiento_rmd |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Informe de revisión por la dirección ▸ Registro de acuerdos y KPIs |
| Se enlaza con | — |

M25  Imparcialidad y Conflictos de Interés   [REQUERIDO]   ISO 17025: 4.1

| Descripción | Gestiona declaraciones periódicas del personal, evaluación continua de riesgos a la imparcialidad, barreras de acceso a resultados, segregación de funciones y seguimiento de medidas de mitigación. |
| --- | --- |
| Pantallas principales | ▸ Declaraciones de imparcialidad del personal ▸ Evaluación de conflictos de interés ▸ Registro de medidas de mitigación |
| Tablas de BD | ▸ declaraciones_imparcialidad ▸ conflictos_interes ▸ mitigaciones |
| Evidencias ISO 17025 | ▸ Declaraciones firmadas y fechadas ▸ Política de imparcialidad aplicada ▸ Registros de evaluación periódica |
| Se enlaza con | M07 |

# 6. Roadmap de Implementación Sugerido

El siguiente orden de desarrollo minimiza dependencias entre módulos y maximiza la funcionalidad auditable en cada etapa.

Fase 1 — Núcleo de identidad (semanas 1–3)

Módulos: M07 Roles/Permisos → M06 Personal/Competencia → M02 Clientes → M16 Audit trail

→  Base de seguridad y trazabilidad de usuarios. Sin esto ningún otro módulo opera correctamente.

Fase 2 — Flujo del ensayo (semanas 4–8)

Módulos: M05 Métodos → M08 Equipos → M09 Trazabilidad metrológica → M04 Recepción → M12 Ejecución → M13 Cálculos

→  Corazón técnico del laboratorio. Permite ejecutar ensayos completos y trazables.

Fase 3 — Salidas y calidad (semanas 9–12)

Módulos: M14 QC/Validez → M15 Informes → M01 Contratos → M10 Condiciones ambientales

→  Cierra el ciclo operativo: del ensayo al informe validado y entregado al cliente.

Fase 4 — SGC básico (semanas 13–18)

Módulos: M21 Control documental → M22 Registros → M18 TNC → M17 Quejas → M20 AC/Mejora

→  Requisitos de gestión auditables. Necesarios para la pre-auditoría con ema.

Fase 5 — SGC completo (semanas 19–24)

Módulos: M03 Muestreo → M11 Reactivos → M19 Riesgos → M23 Auditorías → M24 Revisión por la dirección → M25 Imparcialidad

→  Sistema completo e integrado. Listo para auditoría formal de acreditación.

# 7. Notas Técnicas de Implementación

Stack tecnológico de LABCOR

- Lenguaje: Python 3.x con Tkinter para interfaz de escritorio

- Base de datos: PostgreSQL 15 — esquema: lims — DSN: postgresql://postgres:Postgress2026!@127.0.0.1:5432/lims17025

- Generación de PDF: ReportLab (informes, cotizaciones, órdenes de compra, etiquetas QR)

- Generación de DOCX: python-docx (documentos del SGC)

- Comunicación con instrumentos: PyVISA / SCPI (Keithley 2110 DMM y otros equipos de laboratorio)

- Control documental: SharePoint (labcormx.sharepoint.com/sites/LABCOR_SGC) + Power Automate para flujos de aprobación

Convenciones de nomenclatura

- Módulos Python: nombre de clase siempre class Module(tk.Frame) — un archivo por módulo

- Grupos: A (Administración), B (Clientes), C (Muestras), D (Equipos), E (Ensayos), F (Informes), G (Gestión), H (SGC), I (Sistema)

- Tablas de BD: snake_case, sin prefijos, en el esquema lims

- Documentos del SGC: SGC-DO-##, PI-DO-##, IT-TEC-##, REG-DO-##, LIST-DO-##

Requisitos transversales de todos los módulos

- Audit trail obligatorio en toda escritura: usuario, fecha/hora UTC, acción, valor anterior y nuevo

- Control de acceso por rol (RBAC) en todas las vistas — 4 roles: Director, Gestor de Calidad, Técnico, Cliente

- Bloqueo de edición en registros finalizados — solo el Director puede desbloquear con justificación

- Todos los registros deben incluir: id_registro, fecha_creacion, fecha_modificacion, usuario_creacion, usuario_modificacion, activo

LABCOR — Laboratorio de Corrosión  ·  Zapopan, Jalisco, México  ·  Dr. Iván Farías, Director  ·  Documento de uso interno